| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-STTTT | Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2024 |

BÁO CÁO

Khảo sát, phục vụ tiếp thu, chỉnh lý

dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện văn bản số 4789/UBND-NC ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH Ở ĐƠN VỊ.

1. Tình hình chung

Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây là Sở Bưu chính viễn thông) được thành lập theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông được quy định tại Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông)..

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở gồm:

- Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Có 04 tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính viễn thông; Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản;

- Có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Cơ sở vật chất chính của Sở Thông tin và Truyền thông gồm có: 01 tòa nhà 03 tầng được xây dựng từ năm 1992 với kết cấu khung dầm bê tông cốt thép trên diện tích đất hơn 600m2. Khuôn viên Sở có lối đi rộng rãi, có 01 cầu thang bộ. Các phòng đều có cửa chính, cửa phụ và cửa sổ. Tòa nhà được trang bị hệ thống PCCC theo quy định đối với các cơ quan Nhà nước. Trụ sở của Sở được bố trí tại số 66 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh nên các phương tiện dễ dàng tiếp cận các hạng mục của công trình.

2. Tình hình cháy, nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ

- Tình hình cháy, nổ: tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông chưa để xảy ra các vụ cháy nổ.

- Công tác cứu nạn, cứu hộ: cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông chưa tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, phổ biến và quán triệt thực hiện Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện PCCC&CNCH thông qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc cũng như tại các cuộc hội họp, lồng, ghép trong các buổi sinh hoạt, tọa đàm…

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của cơ quan. Xây dựng nội quy quy chế bảo vệ cơ quan, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy định, nội quy phòng cháy chữa cháy, phương án PCCC&CNCH, Kế hoạch công tác PCCC &CNCH từng năm;

4. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Sở đã thực hiện xây dựng các kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH; rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo các phương án PCCC, CNCH nhằm nâng cao cảnh giác, tránh bị động, bất ngờ và thống nhất trong công tác chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tham gia PCCC, CNCH.

Về giao thông: Sở có địa chỉ mặt đường Phan Đình Phùng thuận tiện cho xe thực hiện công tác chữa cháy khi cần.

Về nguồn nước: Nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy được đảm bảo và hoạt động tốt. Sở có 02 bồn nước luôn chứa đầy nước để phục vụ sinh hoạt cũng như để sử dụng cho công tác PCCC khi cần.

Hệ thống thông tin liên lạc: Có máy điện thoại thường trực tại cơ quan luôn đảm bảo thông tin liên lạc, hệ thống mạng Internet, wifi, camera an ninh luôn ổn định sẵn sàng kết nối phục vụ khi cần thiết.

5. Công tác phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sở đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ, công tác phòng cháy, chữa cháy; hệ thống quy chế, nội quy trong công tác bảo vệ của cơ quan. Hiện Sở có 03 hệ thống chữa cháy vách tường, 06 bình chữa cháy; 06 lăng, vòi chữa cháy; 06 nội quy tiêu lệnh); … và đầy đủ các công cụ, dụng cụ, biển hiệu phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Công tác đầu tư cho hoạt động PCCC

Hằng năm, Sở đầu tư mua sắm các thiết bị thết yếu nhằm phục vụ phòng, chống cháy nổ tại cơ quan như: Bình chữa cháy, vòi ống nước…

7. Công tác xây dựng lực lượng PCCC

Sở Thông tin và Truyền thông có Đội PCCC cơ sở gồm 10 thành viên. Đội PCCC có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở: Xây dựng Quy định Nội quy PCCC tại cơ quan; dự thảo các văn bản chỉ đạo, nội dung, kế hoạch thực hiện công tác PCCC; là đầu mối tổ chức ứng cứu, giải quyết các sự cố liên quan đến cháy nổ trong phạm vi cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

8. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất:

a) Khó khăn, vướng mắc:

- Nhìn chung hệ thống PCCC tại Cơ quan Sở cũng như 01 đơn vị trực thuộc đều cũ kỹ; kinh phí cho công tác PCCC còn hạn hẹp nên việc trang bị/thay mới thiết bị PCCC gặp khó khăn; hệ thống báo cháy tự động chưa được bố trí; một số biển báo bị mờ/rỉ sét.. khó nhận biết; thiếu hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; một số họng nước, ống dẫn nước, vòi lăng… bị hư hỏng, không có nguồn nước; một số máy bơm do ít được vận hành, sử dụng nên xuống cấp hư hỏng;

- Công tác huấn luyện PCCC đảm bảo tuy nhiên trong thực tế ít thao tác nên việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nếu có cháy hoặc các sự cố xảy ra không tránh khỏi lúng túng, bị động;

b) Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, bổ sung, thay mới các trang thiết bị PCCC đã hư hỏng, không còn giá trị sử dụng.

- Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục mở các lớp huấn luyện về công tác PCCC.

II. TÍNH KHẢ THI CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT PCCC&CNCH

Đánh giá tính phù hợp và tính khả thi của các quy định của dự thảo Luật PCCC&CNCH có liên quan trực tiếp đến hoạt động, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình khi Luật có hiệu lực, quy định như thế đã đầy đủ chưa? Kiến nghị cụ thể. Tập trung vào một số nội dung sau:

1. Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đon vị, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH (Điều 7,8,9,56); đặc biệt là về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

2. Quy định về thẩm định, thẩm tra, nhiệm vụ và kiểm tra, nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và CNCH (Điều 16,17, Chương II).

3. Quy định về hoạt động CNCH

4. Quy định về hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH đặc biệt là lực lượng dân phòng

5. Quy định về PCCC và CNCH tình nguyện.

6. Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH (Điều 18,19,20,21,22 Chương II); đặc biệt là nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh.

7. Quy định về kinh doanh dịch vụ PCCC (Điều 54)

8. Xử lý các cơ sở, công trình chưa đảm bảo yêu cầu về PCCC và CNCH đã được đưa vào sử dụng (Điều 58).

Trên đây là báo cáo khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với các nội dung trong dự thảo Luật và không có ý kiến gì thêm

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh đúng quy định./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo); - Công an tỉnh (tổng hợp); - Giám đốc, các PGĐ Sở; - Chánh, Phó VP Sở; - Lưu: VT, VP. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Dương Văn Tuấn |
| --- | --- |